Работа 2. Допустимые уровни загрязнения пищевых продуктов радионуклидами и удельная радиоактивность почв и фосфорных удобрений (по β-излучению).

Цель работы:

- Определение абсолютной удельной активности природных объектов и пищевых продуктов методом относительных измерений β-излучения из толстого слоя.

1. Измерение радиационного фона радиометрической установки

|  | N, имп/500с | I, имп/с | I-I0, имп/с | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фон | 553 | 1,106 | 0 | 0,042524 |
| продукт 0 | 643 | 1,286 | 0,18 | 0,039436 |
| почва 0 | 872 | 1,744 | 0,638 | 0,033864 |

2. Определение удельной β-активности препаратов

|  | t, c | N, имп/с | I, имп/с | I - I0, имп/с | δ | ∆A, Бк/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зерно 1 | 500 | 780 | 1,56 | 0,274 | 0,839682 | 0,04 |
| зерно 3 | 500 | 6169 | 12,338 | 11,052 | 0,329274 | 4,1 |
| контроль | 500 | 912 | 1,824 | 0,538 | 0,587322 | 0,137206 |
| почва 10 | 100 | 779 | 7,79 | 6,046 | 0,392484 | 4,631729 |
| почва11 | 100 | 751 | 7,51 | 5,766 | 0,395293 | 4,417226 |
| песок к. | 10 | 146 | 14,6 | 12,856 | 0,484436 | 9,848745 |
| песок д. | 10 | 417 | 41,7 | 39,956 | 0,400213 | 30,60956 |
| ф. мар | 100 | 651 | 6,51 | 5,404 | 0,394987 | 4,139905 |
| ф. сир | 100 | 899 | 8,99 | 7,884 | 0,375972 | 6,039787 |
| цеолит | 100 | 258 | 2,58 | 1,474 | 0,527564 | 1,129204 |

= 30%

3. Временные допустимые уровни загрязнения пищевых продуктов (ВДУ-93)

|  | А, Бк/г(мл) | tпр, с | tф, с |
| --- | --- | --- | --- |
| молоко, хлеб, крупы, жиры | 0,037 | 95,9494 | 459,1517 |
| детское питание | 0,0037 | 24,6851 | 373,5503 |
| прочие продукты | 0,1 | 206,1013 | 599,9235 |
| чай, мед, травы | 0,2 | 429,6341 | 884,2983 |
| сгущенное молоко | 0,2 | 429,6341 | 884,2983 |

3.1 Определение оптимально необходимого времени для измерений

|  | t, c |
| --- | --- |
| фон | 1882,5813 |
| контроль | 2417,6231 |

δγ = 0,1 (при δсист = 0,3)

3.2 Калибровочный график

4. Определение средней удельной активности β-излучателей (Бк/г) в измеренных препаратах почв и фосфоритов, сравнение с расчетом по средним значения содержания U, Th и K в почвах и фосфатах.

|  | ∆A, Бк/г | S∆A |
| --- | --- | --- |
| почвы | 4,524478 | 0,151676 |
| пески | 20,22915 | 14,68011 |
| фосфориты | 3,769632 | 2,476143 |

| Радионуклид | Активность, Бк/г | Результаты измерений, Бк/г |
| --- | --- | --- |
|  | почвы | фосфаты | почвы | фосфариты |
| 238U | 0,018 | 1,3 | (4,524478± | (3,769632± |
| 235U | 0,004 | 1,3 | 0,151676) | 2,476143) |
| 232Th | 0,098 | 0,03 |  |  |
| 40K | 0,393 | 0,048 |  |  |